ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 50   от 29.04.2013 г.

Об утверждении Перечня первичных

средств     пожаротушения       для

индивидуальных   жилых  домов,

садоводческих    и   дачных   домов,

расположенных   на    территории

Торковичского сельского    поселения

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ, Постановления правительства Ленинградской области от 12 .12.2006 г. №336

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений принадлежащих гражданам, расположенных на территории Торковичского сельского поселения (Приложение ).

2. Постановление опубликовать в газете «Лужская правда».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Юденкову Е.А.

Глава администрации

Торковичского сельского поселения	                          В.М.Польшин

Приложение

к постановлению  главы

администрации

Торковичского сельского

поселения

№ 50 от 29.04.2013г.

Перечень первичных средств пожаротушения

и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

1. У каждого индивидуального жилого, садоводческого и дачного дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м и  ведро.

2. На открытой площадке, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, у сараев, бань, хозяйственных построек, гаражных кооперативов и товариществ  должен быть установлен ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м. с совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. В каждом индивидуальном жилом, садоводческом и дачном доме должен быть огнетушитель вместимостью не менее 5 литров (килограммов). Огнетушитель должен содержаться в соответствии с приложенным паспортом и вовремя перезаряжаться.

4.  Электрооборудование жилого дома должно иметь на вводе    устройство защитного отключения.

5. На территории Торковичского сельского  поселения  в населенных пунктах,  садоводческих товариществах   должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.